- 重庆建筑工程职业学院

- 竞争性磋商文件

项目名称：2021年实训项目—大数据与财务共享综合实训室（装修部分）

采 购 人：重庆建筑工程职业学院

- 2021年10月

目   录

第一篇  竞争性磋商邀请书	1

一、竞争性磋商内容	1

二、资金来源	1

三、磋商资格	1

四、磋商有关说明	1

五、保证金退还	2

六、其它有关规定	2

七、联系方式	3

第二篇  供应商须知	4

一、磋商费用	4

二、竞争性磋商文件	4

三、磋商要求	4

第三篇  磋商项目技术需求	7

一、项目概况	7

二、项目技术要求	7

三、质量要求及质量保证	9

四、项目实施要求	9

五、人员管理要求	9

六、安全生产	9

七、安全措施	10

第四篇  磋商项目商务需求	11

一、工期、实施地点及验收方式	11

二、报价要求	11

三、质量保证及售后服务	11

四、付款方式	11

五、知识产权	11

六、培训	12

七、其他	12

第五篇  评审方法和评审标准	13

一、评审方法	13

二、 评审标准	16

三、无效磋商条款	17

四、废标条款	17

第六篇  响应文件格式要求	18

一、经济部分	20

二、技术部分	21

三、商务部分	23

四、资格条件部分	26

五、其它部分	32

- 第一篇  竞争性磋商邀请书

本着公开公平公正的原则，现就重庆建筑工程职业学院2021年实训项目—大数据与财务共享综合实训室（装修部分）采购项目进行竞争性磋商，欢迎有资格的供应商前来参加。

一、竞争性磋商内容

| 采购内容 | 最高限价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年实训项目—大数据与财务共享综合实训室（装修部分） | 20.73 | 0.4 | 1 |  |

二、资金来源

自筹。

三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据下述设置的资格条件。

（一）基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

供应商营业执照经营范围应包含室内装饰装修（供应商提供营业执照复印件并加盖供应商公章）。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间2021年10月19日14:30之前，在重庆建筑工程职业学院网站（www.cqjzc.edu.cn）下载本项目竞争性磋商文件，无论供应商下载与否，凡参加磋商的供应商均视为已知晓并同意所有竞争性磋商文件内容。

（二）竞争性磋商文件售价：300元，在递交响应文件时收取现金（售后不退），未特殊说明情况下，本竞争性磋商约定的币种均为人民币。

（三）磋商保证金在磋商现场以现金的方式缴纳。

（四）磋商保证金缴纳时间为 2021年10月19日14:00-14:30。（供应商应充分考虑完成此项手续所需的时间，因时间问题导致供应商在磋商前无法完成缴费手续的情况，由供应商自行负责。）

（六）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时报名签到并交纳磋商文件购买费；

2、按时足额缴纳磋商保证金；

3、按时递交了响应文件。

（七）响应文件的递交时间：2021年10月19日14:00-14:30。

（八）响应文件的递交地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室，现场提交。

（九）竞争性磋商地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室。

（十）磋商开始时间：同响应文件递交截止时间。

（十一）磋商费用：各供应商自行承担响应文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，采购人对上述费用均不承担任何责任。

（十二）本项目不接受供应商以联合体的形式参加磋商。

（十三）来校参与磋商的供应商代表需佩戴口罩，并出示“渝康码”。

（十四）供应商需遵守学校防疫相关规定。

（十五）进校方式：疫情期间，供应商进校踏勘和参与开标需至少提前3小时申请学校专属电子身份码方可进校，具体操作请查看链接：关于近期参加学院招投标活动供应商进出校园相关事宜的说明

五、磋商保证金

（一）缴纳磋商保证金方式

1.竞争性磋商保证金金额：人民币肆千元整。

2.竞争性磋商保证金的缴纳形式：供应商以现金方式现场缴纳。

3.竞争性磋商保证金的缴纳时间：2021年10月19日14:00-14: 30

（二）保证金退还方式

1.未进入成交候选的单位，当场全额退还磋商保证金。

2.成交人的磋商保证金在签订合同后无息退还。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）本项目的补遗文件（如果有）在重庆建筑工程职业学院官网（http://www.cqjzc.edu.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，凡参加磋商的供应商均视为已知晓并同意本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均由供应商自行承担。

（五）供应商自行踏勘现场，无论供应商踏勘与否，均视为完全了解现场情况并同意本项目磋商文件一切要求。

（六）未尽事宜，以采购人最终通知为准。本项目竞争性磋商文件的解释权归重庆建筑工程职业学院。

七、联系方式

采购人：重庆建筑工程职业学院

联系人：陈老师 023-81392167    丁老师 023-61968135

地 址：重庆市南岸区梨花大道857号。

- 第二篇  供应商须知

- 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书，供应商须知，磋商项目技术需求，磋商项目服务需求，评审方法、评审标准、无效磋商条款和废标条款，响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在2021年10月12日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本项目竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，采购人根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三篇、第四篇全部内容。

- 三、磋商要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（三）报价要求

竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，并且包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及所有一切风险、责任和义务的费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式三份（其中正本一份，副本两份），电子投标文件一份（U盘存储，PDF格式，并以单位名称命名），报价单一份，响应文件密封条骑缝处加盖供应商单位公章及法定代表人签字。副本为正本的复印件，应与正本完全一致，如出现不一致情况以正本为准。电子文档内容必须与正本完全一致，否则视为无效响应。如果单独密封的报价单与响应文件正本有差异，以单独密封的报价单为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真、邮寄形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1、响应文件的密封与标记

（1）所有响应文件（正本和副本）密封在一个包封内，电子文档密封在一个包封内，报价单密封在一个包封内，共三个包封，加贴封条；并在封套的封口处加盖供应商单位公章，封套上注明项目名称、供应商名称、“正本副本”或“电子文档”或“报价单”字样。

（2）响应文件须采用胶装，并在首页编制“响应文件目录”，不接受活页夹等可随时拆换装订方式的响应文件，否则导致响应文件被否决等后果由供应商自行承担。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表，代表必须携带身份证以备查验。

（九）无效磋商

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效磋商，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2、供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

3、供应商的报价超过最高限价的；

4、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

5、供应商未在截止时间前提交足额报名费和磋商保证金的；

6、供应商未通过资格性检查或磋商文件未通过符合性检查的；

7、供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）磋商的；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次磋商；

9、磋商文件未按照竞争性磋商文件第六篇磋商文件格式中所规定签字、盖章的；

10、磋商文件出现多个方案的；

11、磋商文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

- 第三篇  磋商项目技术需求

一、项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆建筑工程职业学院大数据与财务共享综合实训室装修部分 | 1 | 项 | 改造范围：创新楼一楼106、108教室 改造要求：完成吊顶、墙面、地面、照明、强电线路、文化装饰、定制家具等工作内容 改造标准：符合行业规范 |

- 项目技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征和工作内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层处理 |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、回填 | 1、墙地面开灯、开关、插座线路槽、底盒槽； 2、线路安装完毕后抹灰回填 | ㎡ | 390 |
| 顶面工程 |  |  |  |  |
| 2 | 石膏板造型吊顶 | 1、基层安装轻钢龙骨、吊杆； 2、龙骨上安装9.5mm厚纸面石膏板； 3、嵌缝； 4、刮色内墙腻子，砂子打磨平整; 5、刷白色内墙乳胶漆，部分线条装饰 | ㎡ | 192 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 3 | 原有墙面刮腻子，刷乳胶漆 | 1、基层清理； 2、嵌缝； 3、刮白色内墙腻子，砂子打磨平整; 4、面层刷白色内墙乳胶漆 | ㎡ | 195 |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 静电地板 | 1、教室地面基层清理； 2、底部安装支架，面层铺设静电地板完成面高度为10CM； 3、静电地板为钢板壳结构，内部由水泥填充，三聚氰胺贴面； 4、防静电活动地板的系统电阻、机械性能、外观和燃烧性能符合GB 8624-2012,SJ/T 10796-2001,SJ/T 11236-2001 国家有关标准及要求 | ㎡ | 192 |
| 灯光工程 |  |  |  |  |
| 5 | 顶面安装筒灯 | 1、筒灯尺寸：直径115mm、高度30m； 2、瓦数7w，色温6500k 3、材质PVC+五金； 4、PstLM小于等于1.0，通过国际蓝光危害安全验证，符合国家CCC认证标准 | 套 | 24 |
| 6 | 顶面安装LED条形灯 | 1、LED条形灯尺寸1800*70*45白光30瓦； 2、材质：铝合金外框、五金底盘； 3、符合国家CCC认证标准，金属喷涂附着力符合GB/T 9286-98标准，通断冲击符合GB/T 33721-2017标准，频闪符合GB/T 31831-2015标准； | 套 | 10 |
| 7 | 吊顶安装LED灯带 | LED灯带4.5瓦/米 | m | 64 |
| 强电 |  |  |  |  |
| 8 | 教室安装开关 | 1、灯具开关； 2、86底盒 | 套 | 3 |
| 9 | 教室安装插座 | 1、五孔电源插座； 2、86底盒 | 套 | 110 |
| 10 | 教室内铺设开关、插座、灯具线路并穿管 | 1、开关、灯具配线BV1.5mm2； 2、插座配线BV2.5mm2； 3、PVC线管 | 套 | 1 |
| 弱电 |  |  |  |  |
| 11 | 电控改建 | 1、原教室电控改建； 2、10㎡电缆线； 3、100A交流接触器； 4、包含电控箱改线路人工费； 5、辅材 | 套 | 1 |
| 文化装饰 |  |  |  |  |
| 12 | 机构logo | 2cm PVC字 | 套 | 4 |
| 13 | 展示板 | PVC彩打1cm 600*900mm | 张 | 5 |
| 14 | 展示板 | PVC彩打1cm 2200*1100mm | 张 | 1 |
| 15 | 岗位牌 | PVC双面1cm 75*25mm | 张 | 10 |
| 16 | 岗位牌 | 亚克力5cm 单面20*10mm | 张 | 50 |
| 办公家具 |  |  |  |  |
| 17 | 教室电箱外包饰面板 | 1、生态板外包教室墙面突出电箱； 2、辅材配件 | 套 | 2 |
| 18 | 排椅 | 1、框架材质：不锈钢，坐垫材质：皮垫 2、尺寸2300*650*780MM，四人位 | 套 | 1 |
| 19 | 休闲桌椅组合 | 1、一桌三人位，木纹圆桌直径60cm； 2、棉麻布料座椅，橘色/卡其色； 3、E1级环保实木密度板 | 套 | 2 |
| 20 | 文件柜 | 1、铁皮柜材质冷轧钢0.8mm厚，钢制锁具； 2、尺寸：1800*850*390mm | 套 | 2 |
| 21 | 五边形电脑桌 | 1、尺寸：单边宽度900mm、高度750mm； 2、基材采用E1级优质环保中密度板； 3、所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。 4、进口优质五金件(含铰链、锁具、三节无声滑轨等) | 套 | 2 |
| 22 | 窗口柜台 | 1、尺寸：1600*800mm； 2、基材采用E1级优质环保中密度板； 3、所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。 4、进口优质五金件(含铰链、锁具、三节无声滑轨等) | 套 | 4 |
| 23 | 六人位电脑桌椅 | 六人位电脑桌 1、尺寸：3600*1200mm 2、基材采用E1级优质环保中密度板； 3、所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。 4、钢架采用2*6扁管带走线槽 工艺表面喷砂除锈 静电粉尘喷涂 电脑椅 1、符合人体工程学原理。采用一级台湾优质麻绒面料； 2、海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜； 3、进口优质气压棒，升降灵活无噪音； 4、钢制脚 | 套 | 6 |
| 24 | 电脑椅 | 1、符合人体工程学原理。采用一级台湾优质麻绒面料； 2、海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜； 3、进口优质气压棒，升降灵活无噪音； 4、钢制脚 | 套 | 15 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 25 | 现场垃圾清运、清洁 |  | 项 | 1 |

- 质量要求及质量保证

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，达到合格标准。

- 项目实施要求

供应商须根据该项目工程文件做出施工组织设计方案，至少包含项目人员配备、工期安排、施工技术方案、根据现场实际情况拟定的施工措施、工期保证措施、资源配备计划、施工设备配置情况、质量目标及保证措施、安全生产目标及措施、文明施工要求和重难点分析等。成交供应商施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范要求。

注：供应商对施工现场应有所了解，从整体着手，应充分考虑到该实训室施工中的工作量，包括但不限于所有的主材、辅材、设备、运输、安装调试以及安装过程中强电、弱电、以及因施工而涉及到对建筑的改动等工作。所有实训室现场情况供应商可在投标前现场勘查。采购人在本项目后期实施过程中，不再追加资金。

- 人员管理要求

项目实施过程中，成交供应商的施工及项目管理人员，在施工场地须遵守校园安全管理规定及校园门禁出入规定。

- 安全生产

1.成交供应商应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

2.在施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理，成交供应商在施工期间承担全部用人用工主体责任。

- 安全措施

1.本项目施工需符合国家、地方、行业各项规范，且成交供应商需制定专门安全措施方案。

2.建立定期的安全活动制度，班组每天进行班前、班后的安全检查及时清除不安全隐患，根据施工实际情况，提出安全生产措施，及时解决安全生产上存在的各种问题。

第四篇  磋商项目商务需求

- 一、工期、实施地点及验收方式

（一）工期

合同签订之日起3个工作日内提交经采购人审核同意的本项目深化设计，深化设计提交后，40个日历天内完成本项目全部工作内容。

（二）实施地点

重庆市南岸区梨花大道857号重庆建筑工程职业学院，具体地点由采购人指定。

（三）验收方式

1、验收依据：供应商参加本项目竞争性磋商的磋商文件、响应文件、合同、相关材料、现行施工及验收规范，以及交货时提交的相应文档为本项目验收依据。

2、供应商施工需严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规及磋商文件的规定。

3、工程竣工后，采购人、成交供应商双方共同派员工到工程现场的按相关行业标准及施工图进行验收，完工工程必须完全满足竞争性磋商文件要求，如工程本身的质量问题而达不到验收标准，采购人将不验收，所产生的所有费用由成交供应商负责。

4、 验收环节所产生的所有相关费用均由成交供应商承担，采购人不再支付最终报价以外的任何费用。

- 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：人工、材料、机械、管理费、利润、税金、保修、缺陷修复费、涨价费、风险费、各项保修费、检验检测费等为完成该工程的所有费用。（本项目报价为交钥匙价）

- 三、质量保证及售后服务

1、项目实施后，供应商须提供7×24 小时技术支持服务，项目出现故障时，在4 小时内响应并提出解决方案，8 小时之内解决故障，重大故障需安排技术人员到现场提供技术服务，以保证系统的正常使用。

2、项目整体质保期为2年（以供应商响应服务承诺为准）。

- 四、付款方式

1. 合同签订前供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，质保期满且无质量问题，采购人向供应商无息退还履约保证金。

2. 供应商完成本项目全部工作，经验收合格，采购人30天内支付合同全款。

- 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 六、培训

成交供应商须提供采购人所认为有必要的相关培训服务。

- 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中明确列出以上条款和服务承诺，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜在合同中详细约定。

- 第五篇  评审方法和评审标准

- 一、评审方法

（一）评审方法

本项目采用综合评分法进行评审（评分标准附后）。

（二）磋商程序

竞争性磋商按本文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由采购人分别与各供应商进行磋商。在正式磋商前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商，审查的内容如下：

1、资格性检查

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件（注1）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞争性谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
|  |  | （5）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 保证金 | 截止时间前按要求缴纳磋商保证金。 |  |
| 3 | 特定资格条件 |  | 1、供应商营业执照经营范围应包含室内装饰装修 |

注1：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

注2：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查

依据竞争性磋商文件的规定，从磋商文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 磋商文件签署 | 磋商文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个方案磋商。 |
| 2 | 完整性审查 | 磋商文件份数 | 磋商文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 磋商文件内容 | 磋商文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 磋商文件内容 | 对竞争性磋商文件第三篇规定的竞争性磋商项目内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |

3、采购人在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

5、在磋商过程中，采购人可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商磋商文件的有效组成部分，采购人应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6、经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

7、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（三）评审依据

评审的依据为竞争性磋商文件、响应文件（含有效的补充文件）。采购人判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（四）评审委员会

1、采购人根据本次磋商的特点自行组建评审委员会。评审委员会对磋商文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、评审委员会成员名单保密，评审在有关部门监督的状态下进行。

3、评审委员会成员应当客观公正履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审委员会成员不得私下接触供应商，不得接受供应商的财物或其他好处。

4、评审期间，评审委员会成员根据需要对某些供应商进行质询，供应商法人代表或其委托人必须等候。

（五）评审原则和方法

1、严格依法评审，坚持公平、公正的原则。

2、严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。

3、本次评审采用综合评分法（评分标准附后）。采购人不保证报价最低的供应商能够成为成交供应商，也不保证样品最佳的供应商成为成交供应商，且无义务承担对未成交供应商的任何责任。

4、评审委员会按照竞争性磋商文件要求的评分标准进行综合评审打分，以评审总得分高低排序并推荐1名候选成交供应商。

（六）授予合同

1、授予合同的原则

严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审，择优确定成交供应商。

2、成交通知

（1）评审结束后，评审委员会按评审总得分高低排序并推荐1名成交候选人。

（2）采购人将评审结果在学院官网（http://www.cqjzc.edu.cn）上公示，公示期满后，采购人将以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、签订合同

（1）采购人应当自《成交通知书》发出之日起三日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（2）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件、《成交通知书》等，均为双方签订合同的依据。

（3）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（4）如成交人违约放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同等，采购人重新组织采购。

- 评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （60%） | 60 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其报价得满分。其他供应商的报价得分按下列公式计算： 磋商报价得分=(评标基准价／最终报价)×60%×100 |  |  |
| 2 | 技术部分 （30%） | 30 | 施工方案(7分) | 根据施工方案中的施工方法、施工设备、项目管理机构配备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划，对施工现场环境的保护措施等进行评分。方案详实、具体、可行得7分；方案较详实、具体、可行得4-6分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得1-3分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 | 响应文件中需提供针对本项目的施工方案 |
|  |  |  | 质量管理(7分) | 质量管理是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足竞争性磋商文件所要求的工程质量要求。方案详实、具体、可行得7分；方案较详实、具体、可行得4-6分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得1-3分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 | 响应文件中需提供针对本项目的质量保证措施 |
|  |  |  | 安全管理(8分) | 安全管理制度健全有效，安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案详实、具体、可行得8分；方案较详实、具体、可行得4-7分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得1-3分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 | 响应文件中需提供针对本项目的安全管理措施 |
|  |  |  | 主要材料（8分） | 供应商拟投入本项目施工所用的主要材料符合国家环保要求、性能先进、质量可靠、市场占有率高、品牌信誉度好，并提供相关证明材料。主要材料优质的得8分；良好的得4-7分；一般的得1-3分。 | 需提供相应证明文件并加盖供应商公章。 |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 1.供应商业绩（3分） 2018年1月1日起算（以合同签订时间为准），供应商所承建的类似工程中单个合同金额达到10万元以上的一个1分，总分不超过3分。 |  | 需提供合同或其他有效证明文件扫描件，并加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 2.企业信誉（3分） 供应商2018-2020年度无不良诚信记录得基本分3分。 |  | 需提供企业信用报告复印件，加盖供应商公章 |
|  |  |  | 3.质保期（4分） 在完全满足磋商文件商务条款规定的质保期要求前提下，质保期每增加1年加2分，最高可加4分。 |  | 需提供加盖公章的承诺书 |

- 三、无效磋商条款

供应商或其磋商文件出现下列情况之一者，应为无效磋商：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商的报价超过最高限价的；

（四）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（五）供应商未在截止时间前提交足额报名费和磋商保证金的；

（六）供应商未通过资格性检查或磋商文件未通过符合性检查的；

（七）供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）磋商的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次磋商；

（九）磋商文件未按照竞争性磋商文件第六篇磋商文件格式中所规定签字、盖章的；

（十）磋商文件出现多个方案的；

（十一）磋商文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

- 四、废标条款

采购人评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- 第六篇  响应文件格式要求

目录：

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函（格式文件）；

（二）明细报价表。

二、技术部分

（一）技术应答；

（二）技术响应偏离表；

注：上述内容包括（但不仅限于）。

三、商务部分

（一）商务要求响应情况；

（二）商务响应偏离表；

（三）其它优惠承诺。

注：上述内容包括（但不仅限于）。

四、资格条件部分

（一）企业简介；

（二）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件；

（三）法定代表人身份证明及授权委托书；

（四）书面声明（格式文件）；

注：上述内容包括（但不仅限于）。

五、其他部分

其他与项目有关的资料。

重庆建筑工程职业学院

2021年实训项目—大数据与财务共享综合实训室（装修部分）采购磋商

响 应 文 件

| 供应商： | （单位名称）（公章） |
| --- | --- |

2021 年   月    日

- 一、经济部分

- （一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

重庆建筑工程职业学院：

我方收到重庆建筑工程职业学院2021年实训项目—大数据与财务共享综合实训室（装修部分）竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争性磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币（大写） _____元；人民币（小写）      元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本  1 份，副本 2  份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为60天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》的相关规定给予处罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同文件的组成部分。

供应商（公章）：               地址：

电话：                        传真：

网址：                        邮编：

联系人：                      2021 年 月  日

- 二、技术部分

- （一）技术应答（格式自定）

- （二）技术响应偏离表

技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 磋商应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：                                 法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

2021     年   月    日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  磋商项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表应按照竞争性磋商文件要求逐条如实填写，根据磋商情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料；（格式自定）

5、若“磋商应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 三、商务部分

- （一）商务要求响应情况

包含：初步设计方案、交货期、交货地点、商务条款等（格式自定）。

- （二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 采购要求 | 磋商应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：                                    法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

2021     年     月    日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇  磋商项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2、该表应按照竞争性磋商文件要求逐条如实填写，根据磋商情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关支撑材料；（格式自定）

5、若“磋商应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- （三）其它优惠承诺（格式自定）

- 四、资格条件部分

- （一）企业简介（格式自定）

- （二）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件（彩色扫描件）

- （三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：       性别：

特此证明。

供应商：

（盖单位公章）

2021   年  3 月 29   日

授 权 委 托 书

本人              系              的法定代表人，现委托      电话      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改   2021年实训项目—大数据与财务共享综合实训室（装修部分）       磋商文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 自2021年7月29日至2021年12月31日。

代理人无转委托权。

投  标  人：              （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

2021年   月  日

| 法定代表人身份证复印件 正面 | 委托代理人身份证复印件 正面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加磋商活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加磋商活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入磋商文件一并递交。

- （四）书面声明

致：重庆建筑工程职业学院：

郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；我公司有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；我公司参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单、无仲裁或诉讼介入情况、没有被有关部门明文规定市场禁入，符合本项目磋商文件规定的供应商资格条件。在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：     （盖章）

日  期：_2021_年__月___日

- 五、其它部分